# 附件：玉溪市妇幼保健院试剂耗材配送服务项目标的信息

# 一包临检组

| 序号 | 产品名称 | 规格 |  |  |  | 单位 | 厂家/品牌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1采血组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层活性炭口罩 | FEAC4 50个/盒 |  |  |  | 个 | 常熟一诺 |  |
| 2 | 一次性使用采血器 | 粉色21G*1.8mm 200支/盒*10盒=2000支/件 |  |  |  | 支 | 碧迪医疗 |  |
| 3 | 一次性使用静脉血样采集针 | 0.7*25mm(软连接) 100支/包*50包=5000支/件 |  |  |  | 支 | 山东成武 |  |
| 4 | 一次性使用抗凝管 | 0.5ml 喷雾 1000支/包 |  |  |  | 支 | 江苏大唐 |  |
| 5 | 一次性使用负压采血管-血凝管 | 枸橼酸钠1:9(2ml/支 塑料) 100支/板*24板=2400支/件 |  |  |  | 支 | 山东奥赛特 |  |
| 6 | 一次性使用负压采血管-肝素锂 | 5ml/支(塑料) 100支/板 2400支/件 |  |  |  | 支 | 山东奥赛特 |  |
| 7 | 一次性使用负压采血管-常规管(EDTAK2) | 紫色5ml/支(塑料) 100支/板*24板=2400支/件 |  |  |  | 支 | 山东奥赛特 |  |
| 8 | 一次性使用负压采血管-常规管(EDTAK2) | 紫色2ml/支(塑料) 100支/板*24板=2400支/件 |  |  |  | 支 | 山东奥赛特 |  |
| 9 | 一次性使用负压采血管-黄色管(PET) | 促凝+分离胶 5ml/支(塑料) 100支/板*24板=2400支/件 |  |  |  | 支 | 山东奥赛特 |  |
| 10 | 一次性使用微量采血吸管 | 500T*20U1 |  |  |  | 筒 | 江苏康健 |  |
| 11 | 一次性使用塑料离心管(子弹头) | 1.5ml 500支/包 |  |  |  | 支 | 江苏大唐 |  |
|  | 1.2体液组 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阴道分泌物分析仪JY-VFS-A |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 需氧菌阴道炎/细菌性阴道病五项联合定性检测试剂盒 | 20T/盒（专机专用试剂） |  |  |  | 盒 | 北京中生金域 |  |
| 2 | 阴道分泌物五项质控品 | 20支/盒 |  |  |  | 盒 | 北京中生金域 |  |
|  | 全自动尿液有形成分分析仪URIT-1280/URIT-1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 尿液干化学分析质控物 | UQ11 8ml*3 |  |  |  | 盒 | 优利特 |  |
| 2 | 尿液分析试纸条（干化学法） | URIT 11F 100条/筒*10筒/盒 |  |  |  | 筒 | 优利特 |  |
| 2 | 清洗液 | URIT D11 A液 5L |  |  |  | 桶 | 优利特 |  |
| 4 | 清洗液 | URIT D14 100ML |  |  |  | 盒 | 优利特 |  |
| 5 | 清洗液 | URIT D13 B液 500ML |  |  |  | 筒 | 优利特 |  |
| 6 | 清洗液 | URIT D22 1000ML |  |  |  | 盒 | 优利特 |  |
| 7 | 清洗液 | URIT D21N 500ml |  |  |  | 盒 | 优利特 |  |
| 8 | 清洗液 | URIT D15 试剂A:5L 试剂B:500ml(尿液有形成分分析仪用清洗液（带卡）) |  |  |  | 箱 | 优利特 |  |
| 9 | 尿液有形成分分析仪用质控物 | QC22 LEVE L-2 8ML |  |  |  | 盒 | 优利特 |  |
| 10 | 尿液有形成分分析仪用质控物 | QC22 中值40ML |  |  |  | 盒 | 优利特 |  |
| 11 | 一次性使用标本杯(尿杯) | 中号 1000个/包 |  |  |  | 个 | 江苏大唐 |  |
| 12 | 放免试管 | 硬管 15*100 300支/包*10包=3000支/件 |  |  |  | 支 | 江苏大唐 |  |
|  | 手工检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 淋球菌检测试剂盒 | 25T/盒 |  |  |  | 盒 | 郑州安图 |  |
| 2 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（早早孕试纸条HCG） | 100人份/盒 胶体金法 |  |  |  | 人份 | 蓝十字 |  |
| 3 | 大便隐血检测试剂盒(胶体金法） | 条形 100人份/盒 |  |  |  | 份 | 上海凯创 |  |
| 4 | 轮状病毒抗原检测试剂盒（乳胶法） | 25人份/盒 |  |  |  | 份 | 艾博生物 |  |
| 5 | 载玻片 | 7101 76.2*25.4mm 50片/盒 50盒/件 |  |  |  | 盒 | 盐城丽帆 |  |
| 6 | 载玻片 | 7101 1.2mm 50盒/箱 |  |  |  | 盒 | 盐城丽帆 |  |
|  | 1.3临检组 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GEM premier 3500全自动血气分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 血气测定试剂盒（电极法） | GEM Premier 3500 IQM BG/LYTES/GL 75 |  |  |  | 盒 | Instrumentation LaboratoryCo |  |
| 2 | 一次性移液管 | 150个/包 |  |  |  | 个 | 广州东唐电子科技有限公司 |  |
| 3 | 一次性移液管 | 75个/包 |  |  |  | 个 | 广州东唐电子科技有限公司 |  |
|  | XT-1800i血液分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 血液分析仪用质控品 e-CHECK(XE) | 4.5ml 希森美康株式会社SYSMEXCORPORATION |  |  |  | 支 | 希森美康 |  |
| 2 | 血细胞分析仪用校准品 SCS-1000 | 2.0ml/瓶 希森美康株式会社SYSMEXCORPORATION |  |  |  | 瓶 | 希森美康 |  |
| 3 | 血细胞分析用稀释液（PK-30L） | PK-30L 20L/盒 济南希森美康医用电子有限公司 |  |  |  | 桶 | 希森美康 |  |
| 4 | 血细胞分析用溶血剂(FFD-200A) | FFD-200A 5L/桶 希森美康生物科技（无锡）有限公司 |  |  |  | 桶 | 希森美康 |  |
| 5 | 血细胞分析用溶血剂(FBA-200A) | FBA-200A嗜碱性粒细胞溶血素 5L/盒 希森美康生物科技（无锡）有限公司 |  |  |  | 桶 | 希森美康 |  |
| 6 | 血细胞分析用染色液FFS | STROMATOLYSER-4DS FFS-800A 42ml*3/盒 希森美康生物科技（无锡）有限公司 |  |  |  | 盒 | 希森美康 |  |
| 7 | 血细胞分析用溶血剂 | SLS-220A 5L 希森美康生物科技（无锡）有限公司 |  |  |  | 桶 | 希森美康 |  |
| 8 | 清洗液（CELLCLEAN) | CL-50 50ml 希森美康医用电子（上海）有限公司 |  |  |  | 瓶 | 希森美康 |  |
|  | XN-550全自动血液体液分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 血细胞分析用稀释液 DCL-310A | 10L/桶 济南希森美康医用电子有限公司 |  |  |  | 桶 | 希森美康 |  |
| 2 | 血细胞分析用溶血剂 | WDF-220A 2L 希森美康医用电子（上海）有限公司 |  |  |  | 盒 | 希森美康 |  |
| 3 | 血细胞分析用溶血剂(SLS-211A) | SLS-211A 500ml*3瓶/盒 希森美康医用电子（上海）有限公司 |  |  |  | 瓶 | 希森美康 |  |
| 4 | 血细胞分析用染色液 （FluoroceII WDF-810II WDF-810A) | WDF-810A 22ml 济南希森美康医用电子有限公司 |  |  |  | 盒 | 希森美康 |  |
| 5 | 血细胞分析用稀释液 DFL-310A | DFL-310A 1.0L 希森美康生物科技（无锡）有限公司 |  |  |  | 盒 | 希森美康 |  |
| 6 | 血细胞分析用染色液 (FluorocellRET-801A | 12ml*2 希森美康生物科技（无锡）有限公司 |  |  |  | 盒 | 希森美康 |  |
| 7 | 清洗液（CELLCLEAN) | CL-50 50ml 希森美康医用电子（上海）有限公司 |  |  |  | 瓶 | 希森美康 |  |
|  | LB-3000医用离心机（血型检查） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ABO、RHD血型抗原检测卡(微注凝胶) | 6孔/卡 12卡/小盒*5小盒/大盒=60卡/大盒 |  |  |  | 卡 | 江苏力博医药生物技术股份有限公司 |  |
| 2 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml |  |  |  | 盒 | 英科新创 |  |
|  | Getein1600萤光免疫定量分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 降钙素原质控品 | 1水平*6支 |  |  |  | 支 | 基蛋生物 |  |
| 2 | C反应蛋白质控品 | 1.0ml 1水平/6支 |  |  |  | 支 | 基蛋生物 |  |
| 3 | 全量程C反应蛋白检测试剂盒 | 96T/盒 |  |  |  | 份 | 基蛋生物 |  |
| 4 | 降钙素原检测试剂盒 | 48人份/盒 干式免疫荧光法 |  |  |  | 份 | 基蛋生物 |  |
|  | 全自动凝血分析仪CS-2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法） | KIT 德国西门子医学诊断产品有限公司 |  |  |  | 盒 | 西门子 |  |
| 2 | D-二聚体质控试剂盒 | 10*1ml 德国西门子医学诊断产品有限公司 |  |  |  | 盒 | 西门子 |  |
| 3 | 纤维蛋白（原）降解产物校准品 | 5*1ml 百奥灵株式社会 |  |  |  | 盒 | 百奥 |  |
| 4 | 校准品 | 10*1ml 西门子医疗诊断产品有限公司 |  |  |  | 盒 | 西门子 |  |
| 5 | 纤维蛋白（原）测定试剂（凝固法） | 10*5ml 西门子医疗诊断产品有限公司 |  |  |  | 盒 | 西门子 |  |
| 6 | 纤维蛋白（原）测定试剂（凝固法） | 10*1ml 西门子医疗诊断产品有限公司 |  |  |  | 盒 | 西门子 |  |
| 7 | 样本稀释液 | 2*40ml 百奥灵株式社会 |  |  |  | 盒 | 百奥 |  |
| 8 | 抗凝血酶III测定试剂盒（发色底物法） | 6*15ml/6*3ml/1*100ml 德国西门子医学诊断产品有限公司 |  |  |  | 盒 | 西门子 |  |
| 9 | 纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:2*5ml R2:2*5ml 百奥灵株式会社 |  |  |  | 盒 | 百奥 |  |
| 10 | 纤维蛋白（原）降解产物质控品 | 高水平3*0.5ML 低水平3*0.5ML 西门子医疗诊断产品有限公司 |  |  |  | 盒 | 西门子 |  |
| 11 | 质控品 DadeCi-Trol 1(凝血质控1) | 10*1ml 西门子医疗诊断产品有限公司 |  |  |  | 盒 | 西门子 |  |
| 12 | 凝血质控品 Dadeci-Trol 2(凝血质控2) | 10*1ml 西门子医疗诊断产品有限公司 |  |  |  | 盒 | 西门子 |  |
| 13 | 全自动血液凝固分析装置清洗液 | 50ml/盒 希森美康医用电子（上海）有限公司 |  |  |  | 盒 | 希森美康 |  |
| 14 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） | 10*4ml 西门子医疗诊断产品有限公司 |  |  |  | 盒 | 西门子 |  |
| 15 | FSL活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 10*2ml 西门子医疗诊断产品有限公司 |  |  |  | 盒 | 西门子 |  |
| 16 | 氯化钙溶液 | 10*15ml 西门子医疗诊断产品有限公司 |  |  |  | 盒 | 西门子 |  |
| 17 | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） | 10*5ml/1*50ml 西门子医疗诊断产品有限公司 |  |  |  | 盒 | 西门子 |  |
| 18 | SYSMEX CS 血凝杯 | 2000只*3袋*2箱=12000只/箱 上海太阳生物技术有限公司 |  |  |  | 箱 | 上海太阳生物技术有限公司 |  |
| 19 | 通用灯泡（CS2000) | 12V24WF6 希森美康 |  |  |  | 支 | 希森美康 |  |
| 20 | 全自动血液凝固分析装置用反应杯 | 3000个/盒 机器型号CS-2500希森美康医用电子（上海）有限公司 |  |  |  | 盒 | 希森美康 |  |
|  | 谷丙转氨酶测试系统DW-25w263 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 谷丙转氨酶测试条-干式化学法 | 100人份/盒 |  |  |  | 人份 | 艾康生物 |  |
|  | 血红蛋白检测（幼儿园体检用） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 血红蛋白试纸条（干式化学法） | 100人份 |  |  |  | 盒 | 艾康生物 |  |
|  | 手工类项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 甲型流行性感冒病毒抗原试剂盒（胶体金法） | 20T/盒 |  |  |  | 人份 | 英科新创 |  |
| 2 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒(乳胶法) | 20人份/盒 |  |  |  | 人份 | 艾博生物 |  |
| 3 | 肺炎衣原体igM抗体、肺炎支原体igM抗体检测试剂（胶体金法） | 20人份/盒 |  |  |  | 盒 | 珠海丽珠 |  |
| 4 | 肺炎支原体igM抗体检测试剂（胶体金法） | 20人份/盒 |  |  |  | 人份 | 珠海丽珠 |  |
|  | 耗材类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料吸管 | 1ml 100支/包*100包=10000支/件 |  |  |  | 支 | 江苏大唐 |  |
| 2 | 一次性使用塑料试管 | 12*75 500支/包 |  |  |  | 支 | 江苏大唐 |  |
| 3 | 一次性使用吸头 | 200ul 6*50 芬兰吸头 500个/包(黄色) |  |  |  | 个 | 江苏大唐 |  |
| 4 | 一次性使用吸头 | 1000ul 8*71 芬兰吸头 100支/包(蓝色) |  |  |  | 个 | 江苏大唐 |  |
|  | 长春博研TD-A医用离心机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 抗人球蛋白检测卡 | 12卡/盒 (不规则抗体筛检) 输血科用 |  |  |  | 卡 | 长春博迅生物技术有限责任公司 |  |
| 2 | 新生儿ABO、RhD血型检测卡（微柱凝胶） | 12卡/盒 输血科用 |  |  |  | 盒 | 长春博迅生物技术有限责任公司 |  |
| 3 | ABO、RHD血型定型检测卡（单克隆抗体） | 12卡/盒 输血科用 |  |  |  | 卡 | 长春博迅生物技术有限责任公司 |  |
| 4 | RhD(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体）-抗大D | 1支/盒 |  |  |  | 支 | 江苏力博医药生物技术股份有限公司 |  |
| 5 | 血型试剂质控试剂盒 | QC-1/2/3/4试剂各1支4ml/支 4支/盒 |  |  |  | 盒 | 上海血液 |  |
| 6 | 抗人球蛋白检测卡 | 12卡/盒 (不规则抗体筛检) 输血科用 |  |  |  | 条 | 长春博迅生物技术有限责任公司 |  |
| 7 | ABO血型反定型试剂盒（人血红细胞） | 5ml/瓶 3瓶/盒 （A、B、O细胞各一瓶)浓度4% 输血科用 |  |  |  | 盒 | 长春博迅生物技术有限责任公司 |  |
| 8 | ABO血型反定型、不规则抗体筛查质控品 | 3ml/支 5支/套 |  |  |  | 套 | 江苏力博医药生物技术股份有限公司 |  |
| 9 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml |  |  |  | 盒 | 英科新创 |  |
| 10 | 凝聚胺介质试剂 | 150T |  |  |  | 盒 | 珠海贝索 |  |
| 11 | 凝聚胺介质试剂 | BA1002 |  |  |  | 盒 | 珠海贝索 |  |
| 12 | 放免试管 | 硬管 12*75 500支/包 |  |  |  | 支 | 江苏大唐 |  |
| 二包微生物组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 |  | 规格 | 单位 | 厂家/品牌 |  |  |  |
| 1 | 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶（儿童型） |  | 儿童型:100 瓶/箱 | 箱 | 生物梅里埃美国股份有限公司 |  |  |  |
| 2 | 厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶BacT/ALERT FN Plus |  | 100瓶/箱 | 箱 | 生物梅里埃美国股份有限公司 |  |  |  |
| 3 | MH琼脂平板(05.M.01.08.01) |  | 90mm10块/包 | 包 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |  |  |  |
| 4 | 淋球菌琼脂平板［30060111M02］ |  | 70mm5块/包 | 包 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |  |  |  |
| 5 | 念珠菌显色平板A型(05.M.04.01.01) |  | 70mm10块/包 | 包 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |  |  |  |
| 6 | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N335 |  | 20测试/盒 | 盒 | 生物梅里埃美国股份有限公司 |  |  |  |
| 7 | 革兰阳性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-P639 |  | 20测试/盒 | 盒 | 生物梅里埃美国股份有限公司 |  |  |  |
| 8 | 肺炎链球菌药敏卡片VITEK 2 AST-GP68 Test Kit |  | 20测试/盒 | 盒 | 生物梅里埃美国股份有限公司 |  |  |  |
| 9 | 酵母样真菌药敏试剂盒 ATB FUNGUS 3 |  | 25测试/盒 | 盒 | 生物梅里埃美国股份有限公司 |  |  |  |
| 10 | 哥伦比亚血琼脂平板( 05.M.01.09.02) |  | 90mm*10块/包 | 包 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |  |  |  |
| 11 | 沙保罗琼脂平板 (05.M.01.07.02) |  | 90mm*10块/包 | 包 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |  |  |  |
| 12 | 巧克力色血琼脂平板（用于培养嗜血杆菌）(05.M.01.12.02) |  | 90mm*10块/包 | 包 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |  |  |  |
| 13 | 麦康凯琼脂平板(05.M.01.05.02) |  | 90mm*10块/包 | 包 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |  |  |  |
| 14 | SS琼脂平板 |  | 90mm*10块/包 | 包 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |  |  |  |
| 15 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡 ［21341］VITEK 2 GN |  | 20测试/盒 | 盒 | 生物梅里埃美国股份有限公司 |  |  |  |
| 16 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡［21342］ VITEK 2 GP |  | 20测试/盒 | 盒 | 生物梅里埃美国股份有限公司 |  |  |  |
| 17 | 酵母菌鉴定卡 VITEK 2 YST |  | 20测试/盒 | 盒 | 生物梅里埃美国股份有限公司 |  |  |  |
| 18 | 革兰阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-N334 |  | 20测试/盒 | 盒 | 生物梅里埃美国股份有限公司 |  |  |  |
| 19 | 一次性接种环 |  | 1ul 1000支/盒 | 盒 | 常德比克曼生物科技有限公司 |  |  |  |
| 20 | 一次性接种环 |  | 10ul 250支/盒 独立包装 | 盒 | 常德比克曼生物科技有限公司 |  |  |  |
| 21 | 一次性接种环 |  | 10ul | 支 | 常德比克曼生物科技有限公司 |  |  |  |
| 22 | 一次性悬浮液管 |  | 1*2000 | 盒 | 生物梅里埃美国股份有限公司 |  |  |  |

三包生化免疫组

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 厂家/品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 降钙素原质控品 | 水平1：1.0mL*1 | 盒 | 迈克医疗电子有限公司/迈克 |
| 2 | 降钙素原质控品 | 水平2：1.0mL*1 | 盒 | 迈克医疗电子有限公司/迈克 |
| 3 | 降钙素原测定试剂盒（直接化学发光法） | 2*100测试/盒 | 盒 | 迈克医疗电子有限公司/迈克 |
| 4 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 底物液A:500ML*1 底物液B：500ML*1 | 盒 | 迈克医疗电子有限公司/迈克 |
| 5 | 清洗缓冲液 | 2L*4 | 箱 | 迈克医疗电子有限公司/迈克 |
| 6 | 化学发光免疫符合质控品 | CIM.QC:水平2：5.0ml*1 | 盒 | 迈克医疗电子有限公司/迈克 |
| 7 | 甲状腺自身抗体复合质控品 | TAC.QC:水平1：2.0ml*1 | 盒 | 迈克医疗电子有限公司/迈克 |
| 8 | 甲状腺自身抗体复合质控品 | TAC.QC:水平2：2.0ml*1 | 盒 | 迈克医疗电子有限公司/迈克 |
| 9 | 游离甲状腺素测定试剂盒（直接化学发光法） | FT4:2*100测试/盒，含校准品 | 盒 | 迈克医疗电子有限公司/迈克 |
| 10 | 促甲状腺激素测定试剂盒（直接化学发光法） | TSH:2*100测试/盒，含校准品 | 盒 | 迈克医疗电子有限公司/迈克 |
| 11 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（直接化学发光法） | Anti-TPO:2*100测试/盒，含校准品 | 盒 | 迈克医疗电子有限公司/迈克 |
| 1 | 乙型肝炎表面抗原HBSAg血清（液体）标准物质 | 0.2IU/ml | 支 | 北京康彻思坦生物技术有限公司/康彻思坦 |
| 2 | 乙型肝炎表面抗体HBSAb血清（液体）标准物质 | 30mlU/ml | 支 | 北京康彻思坦生物技术有限公司/康彻思坦 |
| 3 | 乙型肝炎e抗原HBeAg血清（液体）标准物质 | 2NCU/ml | 支 | 北京康彻思坦生物技术有限公司/康彻思坦 |
| 4 | 乙型肝炎e抗体HBeAb血清（液体）标准物质 | 8NCU/ml | 支 | 北京康彻思坦生物技术有限公司/康彻思坦 |
| 5 | 乙型肝炎核心抗体HBCAb血清（液体）标准物质 | 2IU(4NCU)ml | 支 | 北京康彻思坦生物技术有限公司/康彻思坦 |
| 6 | 人类免疫缺陷病毒I型抗体(抗HIV-1)血清（液体）标准物质 | 0.5NCU/ml | 支 | 北京康彻思坦生物技术有限公司/康彻思坦 |
| 7 | 梅毒螺旋体抗体（抗TP）血清（液体）标准物质 | 6MIU(1NCU)ml | 支 | 北京康彻思坦生物技术有限公司/康彻思坦 |
| 8 | 甲型肝炎病毒Igm抗体（HAV-Igm)(液体）质控品 | 2NCU/ml | 盒 | 北京康彻思坦生物技术有限公司/康彻思坦 |
| 9 | 丙型肝炎病毒抗体（HCVAb)系列血清（液体）标准物质 | 0.5NCU/ml | 支 | 北京康彻思坦生物技术有限公司/康彻思坦 |
| 10 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法）-甲肝HAV | 96T/盒 | 盒 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司/英科新创 |
| 11 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒 | 96T 8孔/盒(酶联免疫法） | 盒 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司/英科新创 |
| 12 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法)-HIV | 96T 8孔/盒 | 盒 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司/英科新创 |
| 13 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96T 8孔/盒 | 盒 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司/英科新创 |
| 14 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） | 96T 8孔/盒 | 盒 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司/英科新创 |
| 15 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96T 8孔/盒 | 盒 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司/英科新创 |
| 16 | 乙型肝炎病毒E抗原检测试剂盒（酶联免疫法） | 96T 8孔/盒 | 盒 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司/英科新创 |
| 17 | 乙型肝炎病毒E抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96T 8孔/盒 | 盒 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司/英科新创 |
| 18 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96T 8孔/盒 | 盒 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司/英科新创 |
| 19 | 人类免疫缺陷病毒（HIV1/2)抗体检测试剂盒（乳胶法） | 板型 40人份/盒 | 份 | 艾博生物医药（杭州）有限公司/艾博 |
| 20 | 人类免疫缺陷病毒抗体(HIV1/2)检测试剂（胶体金法） | 50人份/盒*1500人份=30盒/件 | 人份 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司/英科新创 |
| 21 | 梅毒螺旋体抗体(TP)检测试剂（胶体金法） | 全血卡型 40人份/盒*1200人份=30盒/件 | 人份 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司/英科新创 |
| 22 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 120T/盒 | 盒 | 上海荣盛生物药业股份有限公司/上海荣盛 |
| 23 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(凝集法) | 100人份/盒 | 人份 | 富士瑞必欧株式会社/日本富士 |
| 24 | 乙肝五项检测卡（胶体金法） | 25人份/盒 20盒/件=500人份 | 人份 | 英科新创（厦门）科技股份有限公司/英科新创 |
| 25 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（乳胶法） | 50/人份 | 人份 | 艾博生物医药（杭州）有限公司/艾博 |
| 26 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂(胶体金法） | 50人份 | 人份 | 艾博生物医药（杭州）有限公司/艾博 |
| 27 | 吸头 | 800ul(1000支/盒)*15盒/件=15000支 | 支 | 烟台艾德康生物科技有限公司/艾德康 |
| 28 | 系统维护液（摩尔洗液） | 6*100ML | 盒 | 烟台艾德康生物科技有限公司/艾德康 |
| 1 | 氢氧化钠基础洗液 | 2*1.8L | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 2 | 电解质内标液ISE | 2*2000ml/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 3 | 电解质参比液 | 500ml/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 4 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(IFCC法)-谷丙转氨酸(ALT) | 500测试R | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 5 | 总蛋白检测试剂盒(比色法) | 300测试 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 6 | 白蛋白检测试剂盒（比色法） | 300测试 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 7 | 总胆红素检测试剂盒（重氮法） | 250测试 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 8 | 直接胆红素检测试剂盒（重氮法） | 350测试 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 9 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒（比色法） | 300测试 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 10 | 尿素/尿素氮检测试剂盒(比色法) | 500测试 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 11 | 肌酐检测试剂盒(苦味酸法) | 700测试 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 12 | 尿酸检测试剂盒(比色法) | 400测试 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 13 | 胆固醇检测试剂盒(酶比色法) | 400测试 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 14 | 高密度脂蛋白固醇检测试剂盒(酶比色法) | 350测试 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 15 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(酶比色法) | 200测试 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 16 | 甘油三脂检测试剂盒(比色法) | 250测试 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 17 | 载脂蛋白A1检测试剂盒(免疫比浊法) | 100测试 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 18 | 载脂蛋白B检测试剂盒(免疫比浊法) | 100测试 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 19 | 葡萄糖检测试剂盒(已糖激酶法) | 800测试 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 20 | γ-谷氨酰转肽酶检测试剂盒(酶比色法) | 400测试 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 21 | 钙检测试剂盒(比色法) | 300测试 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 22 | 样本稀释液Diluent NACL 9%(氯化钠NACL) | 50ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 23 | 氯电极 | 1*3 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 24 | 钾电极 | 1*3 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 25 | 钠电极 | 1*3 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 26 | 参比电极 | 1支 | 支 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 27 | 电解质检测用稀释液 | 2*2000ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 28 | 氢氧化钠 | 66ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 29 | 脂类多项检测用校准品 | 3*1ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 30 | 电解质定标液 | 高值 10*3ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 31 | 电解质定标液 | 低值 10*3ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 32 | 多项生化校准品 | 12*3ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 33 | 多项生化低值质控品 | 4*5ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 34 | 多项生化高值质控品 | 20*5ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 35 | 多项生化低值质控品 | 20*5ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 36 | 多项生化高值质控品 | 4*5ml(冻干粉，复溶后体积） | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 37 | 质控血清（水平2） | 20*5ml 英国朗道 | 瓶 | 英国朗道实验诊断有限公司/朗道 |
| 38 | 质控血清（水平3） | 20*5ml 英国朗道 | 瓶 | 英国朗道实验诊断有限公司/朗道 |
| 39 | 总胆汁酸检测试剂盒（循环酶法） | 320ml(R1;4*60ml+R2:2*40ml校准液：1ml | 盒 | 宁波瑞源生物科技有限公司/宁波瑞源 |
| 40 | 酸性洗液 | 2*1.8L | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 41 | 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒（比色法）-谷草转氨酶 | 500测试 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 42 | 卤钨灯 | 12V50W | 个 | RocheDiagnosticsGmbH/罗氏 |
| 43 | 配日立样品杯 | U底 12*37 | 包 | 江苏新康 |
| 1 | 卵泡刺激素定标液FSH CalSet Ⅱ | 4*1.0ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 2 | 游离三碘甲状腺原氨酸定标液FT3 Ⅲ CalSet | 4x1.0mL/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 3 | 游离甲状腺素定标液FT4 ⅡCalSet | 4x1.0mL | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 4 | 三碘甲状腺原氨酸定标液T3 CalSet | 4x1.0mL | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 5 | 甲状腺素定标液T4 CalSet | 4x1.0mL | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 6 | 雌二醇定标液Estradiol Ⅲ CalSet | 4x1.0mL | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 7 | 促甲状腺素定标液TSH CalSet | 4*1.3ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 8 | 催乳素定标液Prolactin Ⅱ CalSet | 4x1.0mL/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 9 | 睾酮定标液Testosterone ⅡCalSet Ⅱ | 4x1.0mL/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 10 | 黄体生成素定标液LH CalSet Ⅱ | 4*1.0ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 11 | 甲状腺球蛋白定标液Tg ⅡCalSet | 4*1.0ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 12 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液A-TPO | 4*1.5mL | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 13 | 甲状腺球蛋白抗体定标液A-Tg ⅡCalSet | 4*1.5ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 14 | 孕酮定标液Progesterone Ⅲ CalSet（PROG） | 4x1.0mL | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 15 | 免疫通用质控品 | 4*3.0ml(冻干品复溶体积) | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 16 | 甲状腺相关自身抗体质控品 | 4*2.0ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 17 | 促甲状腺激素检测试剂盒（电化学发光法）TSH | 200T/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 18 | 甲状腺球蛋白检测试剂盒（电化学发光法）Tg II | 100T/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 19 | 甲状腺素检测试剂盒（电化学发光法）T4 | 200T/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 20 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒（电化学发光法）A-TPO | 100T/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 21 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒（电化学发光法）A-TG | 100T/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 22 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（电化学发光法）T3 | 200T/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 23 | 游离甲状腺素检测试剂盒（电化学发光法）FT4 | 200T/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 24 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（电化学发光法）FT3 III | 200T/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 25 | 雌二醇检测试剂盒（电化学发光法） | 100T/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 26 | 促卵泡成熟激素检测试剂盒（电化学发光法）FSH | 100T/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 27 | 催乳素检测试剂盒（电化学发光法）ProlactinII | 100T/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 28 | 睾酮检测试剂盒（电化学发光法） | 100T/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 29 | 绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒（电化学发光法）HCG | 100T/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 30 | 孕酮检测试剂盒（电化学发光法）Progesterone II(PROG) | 100T/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 31 | 样本稀释液 | 2*16ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 32 | 清洗液 | 12*70ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 33 | 清洗液 | 5*600ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 34 | 清洗液 | 5*100ml (ISE) | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 35 | 三丙胺缓冲液 | 2*2L | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 36 | 缓冲液 | 2*2L | 盒 | 罗氏诊断产品（苏州）有限公司 |
| 37 | 黄体生成激素检测试剂盒（电化学发光法） | 100T/盒 | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 38 | 人绒毛膜促性腺激素定标液HCG+βCalset | 4*1.0ml | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |
| 39 | 分析吸头/分析杯 | 48*84pcs | 盒 | RocheDiagnosticsGmbH |

四包病理组

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 厂家/品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织包埋盒 | 白色 31050102W 带可折断盖子 250只/盒 | 盒 | 江苏世泰实验器材有限公司 |
| 2 | 组织固定液 | 500ml/瓶 24瓶/件 | 瓶 | 深圳市鹏一医疗仪器有限公司 |
| 3 | 凉片板 | 20格 塑料 | 块 | 江苏新康医疗器械有限公司 |
| 4 | 离心管架 | 96孔 | 个 | 江苏新康医疗器械有限公司 |
| 5 | 染色架 | 30片 铜 2个/盒 | 个 | 江苏新康医疗器械有限公司 |
| 6 | 一次性刀片 | R35 50片/盒 | 盒 | 日本羽毛 |
| 7 | 伊红染色液 | 水溶性 单瓶 1000ml | 盒 | 深圳市鹏一医疗仪器有限公司 |
| 8 | 脱蜡液 | 500ML 24瓶/件 | 瓶 | 深圳市鹏一医疗仪器有限公司 |
| 9 | 苏木素-伊红染色液（H-E) | 1%盐酸酒精溶液 1000ml/瓶 | 瓶 | 深圳市鹏一医疗仪器有限公司 |
| 10 | 病理级载玻片 | 10127107 P-G 1.2mm | 盒 | 江苏世泰实验器材有限公司 |
| 11 | 病理级显微镜载玻片 | 10127105 P-G 1.2mm | 盒 | 江苏世泰实验器材有限公司 |
| 12 | 苏木素染色液 | Harris 1000ml/瓶 | 瓶 | 深圳市鹏一医疗仪器有限公司 |
| 13 | 细胞保存液 | 10ml | 瓶 | 深圳市鹏一医疗仪器有限公司 |
| 14 | 载玻片 | 7101 76.2*25.4mm 50片/盒 50盒/件 | 盒 | 江苏世泰实验器材有限公司 |
| 15 | 载玻片 | 7101 1.2mm 50盒/箱 | 盒 | 江苏世泰实验器材有限公司 |
| 16 | 巴氏染色液 | EA50 1000ml/瓶 | 瓶 | 深圳市鹏一医疗仪器有限公司 |
| 17 | 擦镜纸 | 双圈 10*15/100张 | 本 | 杭州特种纸业有限公司 |