玉溪市公安局DNA检验试剂耗材采购项目

（二次）

询 价 采 购 文 件

项目编号：HCCG2022019H

采购人：玉溪市公安局                                      (盖章)

采购代理机构：云南鸿诚项目管理咨询有限公司                (盖章)

日期：2022年03月21日

目  录

第一章 询价公告	1

第二章 报价须知	1

报价须知前附表	1

一、总  则	1

二、询价采购文件	1

三、响应文件的编制	1

四、响应文件的提交	1

五、开标与评审	1

六、成交结果	1

七、其他事项	1

第三章 评审办法	1

第四章 采购内容及要求	1

第五章 合同书样式及主要条款	1

第六章 响应文件格式	1

## 第一章 询价公告

项目概况

玉溪市公安局DNA检验试剂耗材采购项目（二次）的潜在供应商应在云南鸿诚项目管理咨询有限公司获取询价文件，并于2022年03月25日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目概况

1.项目名称：玉溪市公安局DNA检验试剂耗材采购项目（二次）

2.项目编号：HCCG2022019H

3.采购方式：询价采购，资格审查方式：资格后审。

4.采购内容：

| 序号 | 项目(货物)名称 | 数量 | 计量单位 | 最高上限控制单价（元） | 是否允许进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 法医DNA检验PCR扩增试剂盒 | 9 | 套 | 35000.00 | 是 |
| - 2 | 法医DNA检验PCR扩增试剂盒配套内标试剂盒 | 4 | 盒 | 6000.00 | 是 |
| - 3 | Hi-Di 甲酰胺 | 5 | 瓶 | 600.00 | 是 |
| - 4 | 3500阴极缓冲液 | 3 | 套 | 2300.00 | 是 |
| - 5 | 3500阳极缓冲液 | 3 | 套 | 1800.00 | 是 |
| - 6 | 3500xl-POP4胶 | 10 | 袋 | 2900.00 | 是 |
| - 7 | 3500XL毛细管（24道） | 1 | 套 | 24500.00 | 是 |
|  | 牙齿粉碎盒（II型） | 200 | 个 | 120.00 | 否 |
|  | MF-超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒(大体系专用) | 50 | 盒 | 1780.00 | 否 |
|  | MF-骨骼专用磁珠法DNA提取试剂盒(大体系专用）20人份/盒） | 25 | 盒 | 1600.00 | 否 |
|  | 15ml离心管 | 4 | 箱 | 1206.00 | 否 |
|  | 一次性医用丁腈手套 | 100 | 盒 | 50.00 | 否 |
|  | 3M一次性防护服 | 80 | 套 | 45.00 | 是 |
|  | 3M一次性口罩 | 6 | 盒 | 200.00 | 是 |
|  | 3M护目镜 | 80 | 个 | 30.00 | 是 |
|  | 医用外科口罩 | 1000 | 个 | 0.70 | 否 |
|  | 医用酒精 | 30 | 瓶 | 7.00 | 否 |
|  | 免洗手消毒液 | 40 | 瓶 | 40.00 | 否 |
|  | 封口袋 | 3 | 袋 | 80.00 | 否 |
|  | 封口袋 | 5 | 袋 | 60.00 | 否 |
|  | 滑轮式收纳箱 | 3 | 个 | 200.00 | 否 |
|  | 滑轮式收纳箱 | 5 | 个 | 180.00 | 否 |
| - 8 | 草酸清洁剂 | 5 | 瓶 | 20.00 | 否 |

注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品；

5.合同履行期限：自签订合同之日起10日历天内交付使用。

6.采购预算价：本项目设采购预算价￥582459.00元，供应商竞标总报价超出此价的，按无效标处理。

二、供应商资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）在中国境内注册，能在国内合法提供采购内容及其相应售后服务，并持有效的企业法人营业执照；

（2）供应商自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；

（3）自行声明在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“中国裁判文书网（网址：http：//wenshu.court.gov.cn）”等渠道查询信用记录、无重大违法失信不良信用记录及无行贿犯罪记录（供应商自拟格式承诺以上内容，加盖供应商公章在响应文件中提供，若供应商如存在查证的以上相关记录，采购人有权取消其竞标或成交资格）；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.本项目的特定资格要求：无。

三、询价采购文件的获取

1.时间：2022年03月21日至2022年03月24日，每日上午8：00时至 12:00时，下午14:00 时至18:00时（北京时间，法定节假日除外 ）。

2.地点：玉溪市红塔区东风北路兴旺综合楼二楼平台（玉溪第一小学山水校区对面）。

3.方式：

（1）询价文件售价为￥600.00元/份，售后不退。

账户名称：云南鸿诚项目管理咨询有限公司

开户银行：云南红塔银行股份有限公司彩虹支行

账号：1018021000367385

联系电话：0877-2668961

（2）获取询价文件时需将以下资料扫描成PDF格式发送到ynhczb4@163.com：

①有效的营业执照；

②法定代表人身份证明书、身份证原件（法定代表人无授权）；或法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、委托代理人身份证原件（法定代表人有授权）。

四、响应文件的递交

响应文件递交时间：2022年03月25日15:00时（北京时间，下同）。

地点：云南鸿诚项目管理咨询有限公司会议室 。

逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、询价时间及地点

开始询价时间（响应文件递交截止时间）：2022年03月25日15:00时；

地点：云南鸿诚项目管理咨询有限公司会议室

届时邀请采购人、相关监督部门及询价小组参与响应文件开标、评审会议。为响应疫情防控要求，本项目采用远程不见面的方式进行询价会议。

六、公告期限：自公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

按政策规定扶持小微企业、监狱企业和残疾人福利性单位。对符合要求小型和微型企业产品给予价格扣除（小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不重复享受评审中价格扣除的政府采购政策），在技术、服务等指标同等条件下，优先采购或强制采购节能清单所列的节能产品、环境标志产品。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人：玉溪市公安局

地址：玉溪市红塔区南北大街75号

联系方式：0877-2691089

2.采购代理机构信息

名 称：云南鸿诚项目管理咨询有限公司

地址：玉溪市红塔区东风北路兴旺综合楼二楼（玉溪第一小学山水校区对面）

3.项目联系方式

项目联系人：李艳菠、魏向琳

电　话：15706944058

日期：2022年03月21日

## 第二章 报价须知

### 报价须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 玉溪市公安局 |
|  | 采购代理机构 | 云南鸿诚项目管理咨询有限公司 |
|  | 项目名称、 项目编号 | 项目名称：玉溪市公安局DNA检验试剂耗材采购项目（二次） 项目编号：HCCG2022019H |
| 2 | 采购内容 | 具体内容详见第四章 采购内容及要求。 |
| 3 | 合同履行期限 交货地点 | 合同履行期限：自签订合同之日起10日历天内交付使用。 交货地点：采购人指定地点 |
| 4 | 供应商资格要求 | 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： （1）在中国境内注册，能在国内合法提供采购内容及其相应售后服务，并持有效的企业法人营业执照； （2）供应商自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求； （3）自行声明在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“中国裁判文书网（网址：http：//wenshu.court.gov.cn）”等渠道查询信用记录、无重大违法失信不良信用记录及无行贿犯罪记录（供应商自拟格式承诺以上内容，加盖供应商公章在响应文件中提供，若供应商如存在查证的以上相关记录，采购人有权取消其竞标或成交资格）； （4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2.本项目的特定资格要求：无。 |
| 5 | 询价采购文件澄清要求递交的截止时间 | 询价截止时间前。 |
| 6 | 备选方案 | 不接受 |
| 7 | 竞标有效期 | 60日历天 |
| 8 | 响应文件份数 | 纸质响应文件正本壹份、副本壹份（可以为正本的复件），用A4纸打印装订成册，并编制目录和连续页码。电子响应文件壹份（正本响应文件签字盖章完整扫描件，U盘或光盘为载体,格式为PDF格式，与纸质响应合并密封一并提交）。 |
| 9 | 提交响应文件 截止时间和地点 | 时间：2022年03月25日15:00时前（北京时间） 地点：云南鸿诚项目管理咨询有限公司会议室 |
| 10 | 开标时间和地点 | 时间：2022年03月25日15:00时（北京时间） 地点：云南鸿诚项目管理咨询有限公司会议室 |
| 11 | 开标方式 | （1）为响应疫情防控要求，本项目采用远程不见面的方式进行询价会议，供应商需在响应文件递交截止时间前将整套响应文件寄送至云南鸿诚项目管理咨询有限公司（收件地址：云南省玉溪市红塔区东风北路兴旺综合楼二楼），收件人：魏向琳，联系电话：18908777772。采购人及采购代理机构不承担响应文件未按时递交或响应文件提前开封的风险，供应商自行承担。 （2）开标当日（2022年03月25日15:00时），供应商代表无需到达现场，仅需在任意地点通过“钉钉”软件及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒等），按代理机构相关程序完成询价会议。开标前半小时与代理机构联系，调试设备。若未与代理机构提前联系的，所造成的后果由供应商自行承担（供应商有权对开标会议进行查证）。 |
| 12 | 评审方法 | 经评审的最低评标价法 |
| 13 | 采购代理服务费 | 成交的供应商须向采购代理机构支付本次采购的代理服务费￥3000.00元，在领取成交通知书时一次性支付。 |
| 14 | 按政策规定扶持小微企业、监狱企业和残疾人福利性单位。 （1）小微企业价格扣除 A.为促进中小企业发展，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本次招标将对符合要求小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 B.采购文件所称小微企业（含小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件，方可在评审中给予6%的扣除： ①符合小微企业划分标准； ②货物由小企业制造，即货物由小企业生产且使用该小企业商号或者注册商标； ③提供小微企业声明函（声明函格式附后）； ④供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 C.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的标准划分，本项目具体划分标准如下： ①本项目适用于划分标准：“（六）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；”。 格式： 中小企业声明函 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业 收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业 收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； …… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 企业名称（盖章）： 日 期： （2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策； 监狱企业证明函 本公司郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）： 投标人名称（盖章）： 日 期： （3）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 残疾人福利性单位声明函 本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （招标人）单位的 （项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 单位名称（盖章）： 日 期： 注：①小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不重复享受评审中价格扣除的政府采购政策。②中标单位为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，其声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |  |

## 一、总  则

1. 采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号，详见询价采购文件“报价须知前附表”。

2. 采购范围

2.1 本项目采购范围：见“报价须知前附表”。

2.2 本项目合同履行期限：见“报价须知前附表”。

3. 合格的供应商

3.1供应商应符合询价采购文件“报价须知前附表”中规定的条件。

3.2 符合上述条件的供应商应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

4.费用

4.1不论竞标结果如何，供应商均应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的全部费用。

4.2 除4.1规定外，成交供应商还须承担本次项目采购代理服务费￥3000.00元，在领取成交通知书一次性支付。

## 二、询价采购文件

5. 询价采购文件构成

5.1本项目询价采购文件由以下所列内容组成。

第一章 询价公告

第二章 报价须知

第三章 评审办法

第四章 采购内容及要求

第五章 合同书样式及主要条款

第六章 响应文件格式

5.2根据项目对询价采购文件所作的澄清、修改，构成询价采购文件的组成部分。

6. 询价采购文件的澄清

6.1供应商应仔细阅读和检查询价采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如发现表中技术要求（参数）、配置有误或要求不合理的，供应商必须在收到询价采购文件后到“报价须知前附表”规定截止时间前以信函或传真等书面形式（加盖公章）要求采购人对询价采购文件予以澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

6.2采购代理机构将以书面形式答复所有购买询价采购文件的供应商（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。

6.3供应商在收到澄清后，应在“报价须知前附表”规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

7. 询价采购文件的修改

7.1采购代理机构对已发出的询价采购文件进行必要澄清或者修改的，于询价采购文件要求提交询价采购文件截止时间3日前，以书面形式通知所有询价采购文件收受人。该澄清或者修改的内容为询价采购文件的组成部分。

7.2供应商收到修改内容后，应在报价须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

7.3采购代理机构和采购人可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和开标时间，但至少在询价采购文件要求提交询价采购文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有询价采购文件收受人。

## 三、响应文件的编制

8. 响应文件编写注意事项

8.1供应商应仔细阅读询价采购文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见“采购内容及要求”，若存在负偏离，则需填写技术偏离表)和商务条件后，编写响应文件。如果没有按照询价采购文件要求提交全部响应文件或者资料，没有对询价采购文件的实质性要求和条件作出响应是供应商的风险，并可能导致该竞标被拒绝。

8.2 对询价采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对询价采购文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3供应商须提供廉洁自律承诺书，否则视为不实质响应询价采购文件要求。

9.语言及计量单位

9.1供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关竞标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2响应文件中使用的计量单位除询价采购文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

10. 响应文件构成

供应商编写的响应文件应由下列部分构成，并按第六章“响应文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

10.1报价一览表

10.2竞标函部分格式

10.3响应文件商务部分格式

10.4响应文件技术部分格式

10.5其他文件

11. 响应文件的格式要求

11.1供应商应按第六章“响应文件格式”提供的格式完整地填写，未提供格式的各供应商自拟。

12.报价说明

12.1 供应商就“采购内容及要求中的采购内容作完整唯一报价。本项目设采购预算总价￥582459.00元，供应商竞标单价超出最高上限控制单价的，按无效标处理。

12.2供应商的竞标报价应包括采购清单中的全部货物，包含货物的生产、运输、搬运、验收、税费及利润等所有费用。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，成交后不作任何调整。

13.货币

13.1竞标应以人民币报价。

14.竞标有效期

14.1响应文件有效期必须按“报价须知前附表”规定的时间保持有效。

14.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

15. 响应文件的书写要求

15.1响应文件须用不褪色的墨水书写或打印。

15.2响应文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖章。

15.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应询价采购文件的响应文件将会被认定为无效的竞标。

15.4响应文件应由法定代表人（负责人）或其委托代理人在凡规定签名处逐一签名；要求盖公章处应盖单位的公章。

15.5响应文件应准备正本一份，并按“报价须知前附表”中规定的数量准备文件的副本及电子版。响应文件封面上应标明“正本”或“副本”以及项目名称、项目编号、供应商名称等内容。若正本和副本不符，以正本为准，副本可以采用正本的复印件。

## 四、响应文件的提交

16. 响应文件的密封与标记

16.1供应商应按“报价须知前附表”中规定的正本和副本的数量提交响应文件。

16.2供应商应将响应文件正、副本文件装入响应文件袋中加以密封，并在封贴处盖密封章（或公章）。

16.3响应文件袋的封面应注明项目名称、项目编号、供应商名称等信息。

16.4供应商在提交响应文件时，未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构不予接收。

17. 提交响应文件截止时间和地点

17.1响应文件的提交不得迟于“报价须知前附表”规定的提交响应文件截止时间。

17.2供应商必须在规定时间内将响应文件提交到“报价须知前附表”规定的地点。

## 五、开标与评审

18. 开标

18.1采购代理机构将在“报价须知前附表”规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人应参加开标会。

18.2开标程序：

(1)开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

(2)介绍参加开标会议的相关部门；

(3)供应商代表检验响应文件的密封性，采购代理机构开启符合要求的响应文件；

(4)开标会议结束。

19. 评审

19.1评审由采购代理机构依法组建的询价小组成员负责。询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

19.2评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

19.3评审工作程序

询价小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

20. 响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

20.1响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

20.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

20.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

20.4对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。

21. 出现下列情形之一的，应终止采购活动：

21.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

21.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 六、成交结果

22. 成交供应商的确定

22.1询价小组推荐的成交候选人为3名，并标明排列顺序。若遇报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

22.2采购人从询价小组推荐的成交候选人中确定成交人，采购人原则确定排名第一的成交候选人为成交人。

23.授标时更改采购内容的权力

23.1采购人在授予合同时有权对“技术要求”中规定的服务内容予以增加或减少，但不得对单价或其它实质性条款或条件做任何改变。

24. 成交通知书

24.1成交结果由采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

24.2成交通知书是合同的一个组成部分。

24.3采购代理机构无义务向未成交供应商解释落标原因和退回响应文件。

25. 签订合同

成交供应商收到成交通知书后，按询价采购文件、响应文件及有关澄清承诺书的要求与采购人签订合同。

## 七、其他事项

26. 采购人和采购代理机构提供的有关现场的数据和资料是采购人和采购代理机构现有的能被供应商利用的资料，采购人和采购代理机构对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

27. 解释权

本询价采购文件是根据相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28. 需要补充的其他内容

28.1需要补充的其他内容：见“报价须知前附表”。

28.2开标时供应商应提交的证照资料见“报价须知前附表”。

## 第三章 评审办法

1. 评审方法

本次评审采用经评审的最低评标价法。即根据质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且竞标总报价最低的原则确定成交供应商。询价小组按供应商的竞标总报价由低到高的顺序推荐出成交供应商。竞标总报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2. 有效性、完整性和响应程度检查

2.1有效性、完整性和响应程度检查标准：

详见附表一《有效性、完整性和响应程度评审表》只有通过有效性、完整性和响应程度检查的供应商，才能进入下一步评审。

2.2有效供应商竞标报价排序：

详见附表二《有效供应商竞标报价排序表》。

3.评审程序

3.1初步评审

3.1.1询价小组成员依据附表一《有效性、完整性和响应程度评审表》的要求进行有效性、完整性和响应程度检查。

3.2 详细评审

3.2.1询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.3有效供应商竞标报价排序

3.3.1 询价小组发现供应商的报价明显低于其他竞标报价，使得其竞标报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由询价小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其竞标作无效标处理。

3.3.2 询价小组从质量和服务均能满足询价采购文件实质性要求的供应商中，按照供应商的竞标总报价由低至高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。

3.4评审结果

3.4.1采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价采购文件实质性要求且竞标报价最低的原则确定成交供应商，若排名第一的成交候选人放弃成交或被取消成交资格，采购人可以与排名第二的成交候选人成交，依次类推。

附表一：有效性、完整性和响应程度检查表

项目名称：

评审地点：                                      日期：       年   月   日

| 审 查 内 容 |  | 供应商 |  |  | 询价小组成员签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效性、完整性和响应程度检查表 | 未按照询价采购文件规定要求签署、盖章的； |  |  |  |  |
|  | 不具备性询价采购文件中规定资格要求的； |  |  |  |  |
|  | 供应商竞标的货物不能满足本项目的采购需求的； |  |  |  |  |
|  | 合同履行期限不满足本项目的要求； |  |  |  |  |
|  | 不符合法律、法规和询价采购文件中规定的其它实质性要求的； |  |  |  |  |
| 评审结论 |  |  |  |  |  |

注：上述评审内容对应填写“有”或“无”，评审结论对应填写“不通过”或“通过”，响应文件属上述情况之一的，询价小组将在有效性、完整性和响应程度评审时作为无效标处理。

附表二：有效供应商竞标报价排序表

项目名称：

评审地点:                                       日期：

| 供应商 | 竞标总报价（元） | 排名 | 备注 | 询价小组成员签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 此排名按各供应商总报价由低到高的顺序排序 |  |

询价小组成员签字：

## 第四章 采购内容及要求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求。

（一）采购标的需实现的目标

用于专案生物检材DNA检验。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求。

本项目执行《政府采购法》第九规定及相关法律、行政法规规定的其他采购政策。有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括节能、环保品目，监狱企业扶持，促进中小企业发展、残疾人就业和扶持不不发达地区及少数民族地区等政府采购政策。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

按照国家标准的执行国家标准执行。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1.质量要求：满足国家或行业相关标准。

2.安全要求：符合国家相关要求。

3.技术规格：满足国家相关规范。

采购标的的质量、安全、技术规格、物理特性等要求详见下表《采购清单》：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数或主要功能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法医DNA检验PCR扩增试剂盒 | （1）和市面上常见试剂盒兼容，可满足中国法医案件调查需求。 （2）适用于中国人群基因分型，包含南方汉族、北方汉族、维吾尔族和藏族等人群数据。 （3）采用六色荧光技术，实现了一色荧光标记分子量内标，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座的多态性信息。每种荧光标记基因座分配均衡，保证荧光电泳通道顺畅。 （4）包括23个STR位点，1个Amel位点，1个插入缺失位点Y-indel，和两个内控质量参考（IQC）。STR位点包括：D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D。 （5）试剂盒中包含的20个新CODIS核心位点，扩增片段长度小于425bp。 （6）扩增产物中须包含内控质量参考（IQC）标记物，可用于样品质量（如抑制物、DNA降解）的快速评估。 （7）每个基因座有自己的滑移峰比例，并提供研究数据。 （8）包含10个扩增长度小于250bp的Mini位点，便于降解样品信息的获取，对于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠。 （9）应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过80分钟。 （10）扩增引物经过合成和纯化流程优化，可以生成更加清晰的电泳背景图。 （11）在25ul扩增体系中，可按5-10微升扩增体系，可完成500-1000次检测反应。 （12）试剂盒经过严格质量监控，保证试剂盒内组分的生产批号全部可追溯，确保试剂的质保期。 （13）试剂盒生产厂家通过ISO13485认证。 （14）试剂盒需经过SWGDAM方法验证。 | 9套 |
| 2 | 法医DNA检验PCR扩增试剂盒配套内标试剂盒 | 分子量内标，用于标定大小在20-600个核苷酸范围的片段。 | 4盒 |
| 3 | Hi-Di 甲酰胺 | 25ml/瓶 | 5瓶 |
| 4 | 3500阴极缓冲液 | 4瓶/盒,适用于本实验室 ABI 3500XL测序仪。 | 3套 |
| 5 | 3500阳极缓冲液 | 4瓶/盒,适用于本实验室 ABI 3500XL测序仪。 | 3套 |
| 6 | 3500xl-POP4胶 | 384人份/袋，分子量内标，用于标定大小在20-600个核苷酸范围的片段。 | 10袋 |
| 7 | 3500XL毛细管（24道） | 24道/套，毛细管长度36cm，内径50um，适用于本实验室 ABI 3500XL测序仪。 | 1套 |
| 8 | 牙齿粉碎盒（II型） | （1）用途：主要应用于检测人类牙齿DNA鉴定时对牙齿进行前期处理的专用仪器设备的配套耗材，粉碎碾磨过程采用的一次性密封式牙齿粉碎盒（耗材、专利技术），可防止粉碎碾磨过程出现的碾磨粉尘对环境的污染和交叉污染，相对于传统的牙齿粉碎设备具有较高的实用价值。 ▲（2）技术特点：粉碎盒内设置有一动一静的两个金属碾磨头，将牙齿进行扭裂、剪切与碾磨至粉末状态。粉碎过程在封闭的腔体内进行，对环境无污染。 ▲（3）可适配采购人实验室现有牙齿粉碎仪使用； ▲（4）主要性能指标： Ⅱ型 ①外壳采用高洁ABS材料，碾磨头采用SUF304； ②SUF304碾磨头经过渗氮热处理，提高碾磨齿的硬度和耐磨度； ③仿真设计及多次实际测试，提高碾磨牙齿的容量。 （5）产品规格：1次/套，20套/箱； | 200个 |
| 9 | MF-超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒(大体系专用) | （1）MF-超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒为一体式封装试剂，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与大体系疑难检材DNA提取仪配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于仪器中即可直接用于DNA的自动化提取； （2）可适配采购人实验室现有BK-TQ-001G大体系设备使用； （3）一个完整试剂盒包装含：1瓶裂解液 MF（230ml）、吸附板（4次）5块（每块吸附板预封装4孔共8800ul吸附液）、纯化板（4次）5块、洗脱条5条、磁套5条； （4）可按要求提供产品规格：20次/盒； （5）样本适用性：用于各种常规和疑难案件检材的大体系提取，每个检材单独在线吸附体积最大为20ml； （6）本产品为疑难案件检材DNA提取的重要核心产品，为确保产品质量和可靠性，制造商需通过ISO9001：2015质量管理体系认证，且认证范围必须包含生离纯化试剂类产品的生产，投标文件的附ISO证书的彩色复印件或扫描件。 | 50盒 |
| 10 | MF-骨骼专用磁珠法DNA提取试剂盒(大体系专用）20人份/盒） | （1）试剂盒通过优化的骨粉孵育液、骨骼吸附液、洗涤液及具有特异性 DNA吸附能力的超顺磁性骨骼 DNA 专用磁珠建立一套完整的骨骼 DNA 提取体系。该体系具有灵敏度高、纯化效果好和能够有效去除短片段 DNA 的特点，提取的DNA 适合于国产和进口复合扩增试剂盒； （2）适用于我实验室大体系疑难检材DNA提取仪使用； | 25盒 |
| 11 | 15ml离心管 | 旋盖锥底，50个/包，20包/箱，大体系纯化仪配套使用耗材 | 4箱 |
| 12 | 一次性医用丁腈手套 | 100只/盒；蓝色 | 100盒 |
| 13 | 3M一次性防护服 | 3M 4535防护服，蓝白色 | 80套 |
| 14 | 3M一次性口罩 | 3M 9002； 50个/盒 | 6盒 |
| 15 | 3M护目镜 | 基础款，防雾1621AF型 | 80个 |
| 16 | 医用外科口罩 | 1只/袋；独立包装 | 1000个 |
| 17 | 医用酒精 | 500ML/瓶；75%浓度，消毒用 | 30瓶 |
| 18 | 免洗手消毒液 | 550ML/瓶,带按压喷头 | 40瓶 |
| 19 | 封口袋 | 90×100CM，100个/袋，厚款 | 3袋 |
| 20 | 封口袋 | 60×80CM，100个/袋，厚款 | 5袋 |
| 21 | 滑轮式收纳箱 | 330L容量/个，聚丙烯材质，厚款 | 3个 |
| 22 | 滑轮式收纳箱 | 280L容量/个，聚丙烯材质，厚款 | 5个 |
| 23 | 草酸清洁剂 | 2.5KG/瓶 | 5瓶 |

补充说明：本项目需求中的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的品牌型号、专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点。

1.采购标的数量：详见上表《采购清单》。

2.合同履行期限（供货期）：自签订合同之日起10日历天内交付使用。

3.采购项目交付地点：玉溪市公安局指定地点，由供应商按照货物配送的要求进行送货到采购人指定地点。

4.付款方式：合同签订前乙方向甲方缴纳履约保证金（合同价款的3%），合同签订后甲方向乙方支付合同总金额30%的货款，剩余货款供货完成后一次性支付完成，待质保期满无任何质量问题甲方无息退还乙方履约保证金（合同价款的3%）。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求。

1.所供产品必须保证是最近生产的原装合格正品，并完全符合国家相关规定的质量、规格、环保和性能的要求，并提供相应的技术资料，包括产品合格证书、说明书等。

2.所供货物在开箱检验时必须完好，无破损。货物外观清洁，标记编号以及等字体清晰、明确。

3.所供产品必须符合国家、行业及相关质量标准、规范和安全卫生标准、规范，不存在任何有可能对人身造成损害的因素与质量或权利瑕疵。供应商交付的货物、提供的服务不符合合同规定的，采购人有权拒收，成交供应商须承担一切损失并承担相应的法律责任。

4.所供产品必须是在中国范围内合法销售，并完全符合用户要求的产品。

5.采购人保证提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6.由成交供应商负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

7.成交供应商负责将货物送到指定地点，过程中的全部运输，包括包装、装卸车、货物现场的搬运等。

8.运输方式：冷链运输或按产品说明书运输。

六、采购标的的验收标准。

1.严格按产品相关规定进行验收。

2.货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用。

3.交付验收标准

依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

4.验收由采购人组织，采购人依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。中标人须为验收提供必需的相关条件及一切费用。

5.采购人视采购项目的具体特点，可邀请第三方专业技术人员参与项目验收。

6.技术资料：交货时，成交供应商应同时交付产品使用手册、质量检验证书（合格证）等相关资料。

7.验收标准：每个包货在供货前充分与采购人进行对接，如：供货时间、数量等，质量满足采购人需求前提下，保证产品供应前的质量把关，产品到达采购人指定地点后，在验收前由供应商负责产品的安全。验收由采购人组织统一进行验收，验收满足采购人相关要求，否则采购人有权拒收，造成的损失由供应商负责。采购人可以在验收阶段邀请第三方人员或机构进行验收，若产品合格的，产生的费用由采购人负责；若产品验收不合格的，由此产生的费用由供应商负责。

8.采购人有权视情况对所提供货物进行随机抽查；

七、采购标的的其他技术、服务等要求。

1.质保期：不少于一年（人为损坏除外）。

2.任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。

3.售后服务要求：投标人需保证采购人得到的货物为原装正品，保证采购人的售后保障。成交供应商须提供常设每周7天×24小时服务专线和长期的免费技术支持，对采购人的服务通知，成交供应商必须在接报后4小时内由专业人员响应，24小时内到达现场，72小时内处理完毕。

4.供应商具有完善的售后服务体系，试剂必须全程保证冷链运输，提供冷链方案。

5.成交供应商须根据采购人的要求安排熟悉本项目的专业技术人员在采购人指定的地点向采购人提供完备、全面的产品使用培训，培训内容包括设备的参数的设置、操作、维护保养、应急处理、简单故障排除等，确保采购人能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

6.成交供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

7.所有的培训费用由成交供应商负责。

## 第五章 合同书样式及主要条款

成交后，甲乙双方商定。

合同编号：

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

采 购 合 同（委托采购）

合

同

书

签订地点：

签订日期：

云南省财政厅　制

甲方（采购人）名      称：

地      址：

邮      编：

法定代表人：

委托代理人：

项目（技术）负责人：

电　　　话：

开户  银行：

账      号：

乙方（供应商）名      称：

地      址：

邮      编：

法定代表人：

委托代理人：

电      话：

开户  银行：

账      号：

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及《政府采购非招标采购方式管理办法》，玉溪市公安局DNA检验试剂耗材采购项目（二次）的采购结果和要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。

1. 合同设备：乙方负责向甲方供应下表中所列货物

| 序号 | 设备名称 | 产地品牌 | 规格型号 | 数量 | 交货时间 | 设备单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价： （大写）￥ |  |  |  |  |  |  |  |

2. 合同总价

总价为人民币（大写），即￥，该合同总金额是制造、包装 、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期间包括备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

3. 合同组成

详细价格、技术说明及其他有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议、澄清等均为本合同不可分割的一部分。

4. 技术要求

乙方所提供货物，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供货物的检测报告及报关单。

5. 合同货物包装、交货、安装及验收

5.1 合同设备的包装

货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 合同货物的交货

5.2.1 乙方交货时间：

5.2.2 乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点。

5.3 合同货物的安装

5.3.1 乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。

5.4 货物的验收

5.4.1 供货完成后      工作日内进行验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

5.4.2 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3 如果合同货物运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同货物安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.4.4 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

5.4.5 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随货物的附件必须齐全。

5.4.6 乙方应将关键主机货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.4.7 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

5.5 乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6. 质量保证及售后服务（与用户需求书要求相矛盾的，以用户需求书为准）

6.1 乙方根据甲方指定地点提供免费送货，提供免费咨询电话。

6.2所供货物为原装正品，保证采购人的售后保障。乙方须提供常设每周7天×24小时服务专线和长期的免费技术支持，对甲方的服务通知，乙方必须在接报后4小时内由专业人员响应，24小时内到达现场，72小时内处理完毕。

6.3 质保期内，如货物或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

6.5 免费质保期内所有因货物质量问题而产生的费用均由乙方负责。因货物的质量问题而发生争议，由云南省或有能力资质的质检部门进行质量鉴定货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.6 提供终身维修服务，货物终生免费维护，并了解使用情况，听取反馈意见。维护不收取费用，如需更换配件只收取配件费用，且配件价格需低于市场价。

6.7 产品必须由乙方负责完成首次计量强制检定。

6.8 乙方设有专业售后服务机构。

7. 付款办法

7.1 本合同的每笔款项以人民币支票或转账汇款方式支付，支付的时间和金额如下。

（1）履约保证费用支付：乙方应根据招标文件要求向甲方交付履约保证金（按合同总价3%计算）后才能取得甲方的签章，合同才正式生效；

（2）付款方式：

7.2合同签订后甲方向乙方支付合同总金额30%的货款，剩余货款供货完成后一次性支付完成，凭：

(1)甲方收货证明；

(2)乙方开具的正式发票；

(3)调试验收使用意见（加盖双方公章）；

(4)有效商检证明文件（如果合同货物为进口货物的情况下要求提供）。

7.4乙方开户信息

开户名称：

开户银行：

银行账号：

8. 技术服务

8.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

9. 不可抗力

9.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。

9.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10. 索赔

10.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1)乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

(2)根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，甲乙双方商定降低货物的价格。

(3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方医疗卫生机构合同规范化管理与审计实务有权向乙方提出不足部分的补偿。

11. 违约与处罚

11.1 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延1天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

11.2 乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。

11.3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的3%的违约金。

11.4 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

12. 合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即单方解除本合同。

13. 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，双方同意向玉溪仲裁委员会申请仲裁。

14. 其他

14.1 本合同正本柒份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方及招标代理机构各执壹份。合同自签字之日起即时生效。

14.2 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

## 第六章 响应文件格式

玉溪市公安局DNA检验试剂耗材采购项目（二次）

询价采购响应文件

项目编号：HCCG2022019H

供应商：                                                   (盖章)

法定代表人（负责人）或其委托代理人：                      （签字)

日期：     年    月    日

- 一、报价一览表

项目名称：玉溪市公安局DNA检验试剂耗材采购项目（二次）

| 序号 | 项目名称 | 供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞标总报价 | 小写： 元 大写： |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |
| 5 | 履约保证金 |  |  |
| 6 | 备 注 |  |  |

供应商：                                    （公章）

法定代表人（负责人）：              （签字）

日期：    年     月    日

- 二、竞标函部分格式

2.1竞标函

致：（采购人、采购代理机构名称）

根据贵方为（采购项目名称）   （项目编号：            ）项目采购货物的询价公告，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表供应商  （供应商全称）   参加竞标。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按询价采购文件技术要求和报价表，对本项目报价为（大写）             元 (￥               )最为竞标总报价。

2.我方同意在报价须知规定的提交响应文件截止日期起遵循本响应文件，并在报价须知前附表规定的响应文件有效期满之前均具有约束力。如果我方竞标被接受，则至合同履行完满为止，本竞标函保持有效。

3.我方承诺已经具备采购活动的供应商应当具备的条件。

4.如我方竞标被接受，我方将保证忠实地执行甲乙双方所签采购合同，在合同生效后     日内完成交货，并承担合同规定的责任义务。

5.我方已详细审核询价采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。

7.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：     年    月     日

- 三、响应文件商务部分格式

3.1 报价明细表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | （产地）制造商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 服务要求（质保期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

2.所有价格均系用人民币表示，单位为元，投标报价的小数点后保留两位有效数。

3.此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。

4.如投标人提供投标产品中仅有部份小型和微型企业产品的，应在此表中予以明确并提供《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

5.所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

供应商：                           （盖单位公章）

法定代表人（负责人）：              （签字）

日期：

3.2供应商资格声明/承诺函

致：         （采购人、代理机构）

关于贵公司　 　年　　月　　日发布 （项目名称）     （项目编号：      ）的询价公告，本公司（企业）愿意参加竞标，并声明：

一、本公司（企业）承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（二）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（五）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

二、本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他供应商的单位负责人如有同一人且与其他供应商之间存在直接控股、管理关系的，我公司承诺响应文件为无效响应文件。

三、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）不是本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

四、本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

- 附有关的资格证明材料。

供应商名称：

法定代表人（负责人）或授权代理人：        （签字）

单位地址：

日期：

3.3法定代表人（负责人）身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年    月   日

经营期限：

姓    名：           性别：    年龄：     职务：

系          （供应商名称）         的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商：              （盖公章）

日  期：      年     月     日

3.4授权委托书

本人  （姓名）   系  （供应商名称）  的法定代表人（负责人），现委托我公司员工 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）  响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。

供应商：                   （公章）

法定代表人（负责人）：              （签字）

身份证号码：

委托代理人：               （签字）

身份证号码：

年   月   日

- 四、响应文件技术部分格式

1.技术部分应包括但不限于以下内容：

1.1服务方案

1.2竞标货物(设备)技术指标参数偏离表；

1.3售后服务承诺；

1.4供应商需要说明的其他文件和说明。

2.部分表格如下（供应商编写技术部分可套用以下表格，无表格提供的请供应商自拟）：

2.1  竞标货物(设备)技术指标参数偏离表

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 询价采购文件技术规范、要求 | 响应文件 对应技术参数 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：供应商提交的响应文件中技术参数与询价采购文件的技术部分的技术参数条款不一致时，只需针对该条款列在偏离表中即可。

供应商：(盖单位公章)

法定代表人（负责人）或授权代理人：      （签字）

日期：     年     月     日

- 五、其他文件

1.公司基本情况（格式由供应商自行确定）；

附：①有效的三证合一的营业执照；

②相关承诺书。

2.其他响应文件认为有必要提供的资料；